Описание Калибратор ТЦСМ проверка до 100 бар, погрешность ±0,04 от ВПИ + 0,01% от измеренной величины. Погрешность по току: ±4 мкА.
Поверка до 17.08.2013 года.суммарная погршеность: для 4 Мпа = 0,10% для 1 Мпа 0,45%
КонецОписание
Р О С С Т А Н Д А Р Т
Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югра,
Ямало-Ненецком автономном округе»
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ОТДЕЛ МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ №

Действительно до
					“	DAY		”	MONTH			ybefore	г.

Средство измерений		термопреобразователь сопротивления
		наименование, тип (если в состав средства
ТСП Pt100 класс 'А' с преобразователем измерительным IPTYPE
измерений входят несколько автономных блоков, то приводят их перечень)
MIN … MAX °C Iвых 4...20 мА погрешность ±0,2 °C KLEIMO
серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)
заводской номер (номера)				SNTSP; SNIP					,
заявитель	OWNER inn-inn-inn
	наименование юридического или фамилия, имя и отчество

физического лица, сдавшего средство измерений в поверку, ИНН (адрес)
поверено в соответствии с				МИ 2889-2004
				наименование документа,
ГОСТ 8.461-2009; ГОСТ 6651-2009
на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:				калибратор АТС-156В зав. №554001-00877
				наименование (тип), регистрационный номер (заводской номер),
в комплекте ТСП STS100 A901 зав. №554488-02 погрешность ±0,04 °C
разряд, класс точности или погрешность

при следующих значениях влияющих факторов:					t воздуха = TVOS ºC
					перечень влияющих факторов,
атм. давление ATMPRESS кПа; влажность VLAGA%
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению как соответствующее требованиям к характеристикам, оцениваемым при поверке, установленным в описании типа.

Знак поверки

Начальник отдела				Е. В. Демченко
должность руководителя подразделения		подпись		инициалы, фамилия
TrustNo
Поверитель				POVER
		подпись		инициалы, фамилия

“	DAY	”	MONTH		ywhen	г.

Р О С С Т А Н Д А Р Т
Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югра,
Ямало-Ненецком автономном округе»
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ОТДЕЛ МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ №

Действительно до
					“	d1s_y		”	month			ybefore	г.

Средство измерений		преобразователь давления
		наименование, тип (если в состав средства
pribor range_min … range_max unit Iвых 4...20 мА КТ klass
измерений входят несколько автономных блоков, то приводят их перечень)
kleimo
серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)
заводской номер (номера)				serial					,
заявитель	owner inn-inn-inn
	наименование юридического или фамилия, имя и отчество

физического лица, сдавшего средство измерений в поверку, ИНН (адрес)
поверено в соответствии с				metodika
				наименование документа,

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:				калибратор MC5-R-IS в комплекте EXT100-IS
				наименование (тип), регистрационный номер (заводской номер),
зав. №20075192 погрешность ±(0,04% от показаний + 0,01% от ВПИ)
разряд, класс точности или погрешность

при следующих значениях влияющих факторов:					t воздуха = vosduh ºC
					перечень влияющих факторов,
атм. давление atm кПа; влажность water%
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению как соответствующее требованиям к характеристикам, оцениваемым при поверке, установленным в описании типа.

Знак поверки

Начальник отдела				Е. В. Демченко
должность руководителя подразделения		подпись		инициалы, фамилия
TrustNo
Поверитель				pover
		подпись		инициалы, фамилия

“	d1s_y	”	month		ywhen	г.

Р О С С Т А Н Д А Р Т
Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югра,
Ямало-Ненецком автономном округе»
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ОТДЕЛ МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ №

Действительно до
					“	d1s_y		”	month			ybefore	г.

Средство измерений		преобразователь давления
		наименование, тип (если в состав средства
pribor range_min … range_max unit Iвых 4...20 мА КТ klass
измерений входят несколько автономных блоков, то приводят их перечень)
kleimo
серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)
заводской номер (номера)				serial					,
заявитель	owner inn-inn-inn
	наименование юридического или фамилия, имя и отчество

физического лица, сдавшего средство измерений в поверку, ИНН (адрес)
поверено в соответствии с				metodika
				наименование документа,

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:				калибратор MC5-R-IS в комплекте EXT100-IS
				наименование (тип), регистрационный номер (заводской номер),
зав. №20075192 погрешность ±(0,04% от показаний + 0,01% от ВПИ)
разряд, класс точности или погрешность

при следующих значениях влияющих факторов:					t воздуха = vosduh ºC
					перечень влияющих факторов,
атм. давление atm кПа; влажность water%
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению как соответствующее требованиям к характеристикам, оцениваемым при поверке, установленным в описании типа.

Знак поверки

Начальник отдела				Е. В. Демченко
должность руководителя подразделения		подпись		инициалы, фамилия
TrustNo
Поверитель				pover
		подпись		инициалы, фамилия

“	d1s_y	”	month		ywhen	г.

### Метрологические характеристики

(заполняются при наличии соответствующих требований
в нормативном документе по поверке)

R0	= RNULL Ом
R100	= RSTO Ом
R0 ном	= 100,000 Ом
R100 ном = 138,506 Ом

Годен по классу «А»

Поверитель				POVER
		подпись		инициалы, фамилия

“	DAY	”	MONTH		ywhen	г.

ФБУ «Тюменский ЦСМ» осуществляет деятельность по поверке средств измерений.
Аттестат аккредитации № 006 действителен до 31.12.2015 г.
625027, г. Тюмень, ул. Минская, д. 88. Тел. (3452) 20-62-95, факс 28-00-84, 20-45-23.
628620, г.Нижневартовск, ул.Пермская, д.12. Тел. (3466) 45-55-90, факс (3466) 45-96-42.

Протокол № _________

поверки термопреобразователей сопротивления платиновых с унифицированным выходным сигналом модели 65-IPTYPE

Тип термопреобразователя:	Pt 100
Заводской №	SNTSP
Тип преобразователя измерительного:	IPTYPE
Заводской №	SNIP
Принадлежит:	OWNER
Место проведения поверки:	Лаборатория	«ИМС-Нижневартовск»
Результаты измерений

Поверяемая точка, °C	Действительное значение температуры, °C	выходной сигнал, мА	Значение измеряемой температуры, °C	Абсолютная погрешность, °C
TABL11	TABL12	TABL13	TABL14	TABL15
TABL21	TABL22	TABL23	TABL24	TABL25
TABL31	TABL32	TABL33	TABL34	TABL35
TABL41	TABL42	TABL43	TABL44	TABL45
TABL51	TABL52	TABL53	TABL54	TABL55
TABL61	TABL62	TABL63	TABL64	TABL65

Основная допустимая погрешность: ±0,2 °C

Поверитель:	_____________ POVER

Дата поверки: DAY MONTH ywhen г.