Описание Калибратор ТЦСМ проверка до 100 бар, погрешность ±0,04 от ВПИ + 0,01% от измеренной величины. Погрешность по току: ±4 мкА.
Поверка до 17.08.2013 года.суммарная погршеность: для 4 Мпа = 0,10% для 1 Мпа 0,45%
КонецОписание
Р О С С Т А Н Д А Р Т
Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югра,
Ямало-Ненецком автономном округе»
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ОТДЕЛ МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ №

Действительно до
					“	d1s_y		”	month			ybefore	г.

Средство измерений		преобразователь давления
		наименование, тип (если в состав средства
pribor range_min … range_max unit Iвых 4...20 мА КТ klass
измерений входят несколько автономных блоков, то приводят их перечень)
kleimo
серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)
заводской номер (номера)				serial					,
заявитель	owner inn-inn-inn
	наименование юридического или фамилия, имя и отчество

физического лица, сдавшего средство измерений в поверку, ИНН (адрес)
поверено в соответствии с				metodika
				наименование документа,

на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:				калибратор MC5-R-IS в комплекте EXT100-IS
				наименование (тип), регистрационный номер (заводской номер),
зав. №20075192 погрешность ±(0,04% от показаний + 0,01% от ВПИ)
разряд, класс точности или погрешность

при следующих значениях влияющих факторов:					t воздуха = vosduh ºC
					перечень влияющих факторов,
атм. давление atm кПа; влажность water%
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению как соответствующее требованиям к характеристикам, оцениваемым при поверке, установленным в описании типа.

Знак поверки

Начальник отдела				Е. В. Демченко
должность руководителя подразделения		подпись		инициалы, фамилия
TrustNo
Поверитель				pover
		подпись		инициалы, фамилия

“	d1s_y	”	month		ywhen	г.

Р О С С Т А Н Д А Р Т
Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югра,
Ямало-Ненецком автономном округе»
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ОТДЕЛ МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ №

Действительно до
					“	d1s_y		”	month			ybefore	г.

Средство измерений		преобразователь давления
		наименование, тип (если в состав средства
pribor ( srange_min - srange_max) unit Iвых (4-20) мА КТ klass
измерений входят несколько автономных блоков, то приводят их перечень)
kleimo
серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)
заводской номер (номера)				serial					,
заявитель	owner
	наименование юридического или фамилия, имя и отчество
inn-inn-inn
физического лица, сдавшего средство измерений в поверку, ИНН (адрес)
поверено в соответствии с				metodika1
				наименование документа,
metodika2
на основании которого выполнена поверка
metodika3
с применением эталонов:				калибратор MC5-R-IS в комплекте EXT100-IS
				наименование (тип), регистрационный номер (заводской номер),
зав. №20075192 погрешность ±(0,04% от показаний + 0,01% от ВПИ)
разряд, класс точности или погрешность

при следующих значениях влияющих факторов:					температура vosduh ºC
					перечень влияющих факторов,
атм. давление atm кПа; влажность water%
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению как соответствующее требованиям к характеристикам, оцениваемым при поверке, установленным в описании типа.

Знак поверки

Начальник отдела				pover
должность руководителя подразделения		подпись		инициалы, фамилия
TrustNo
Поверитель				pover
		подпись		инициалы, фамилия

“	d1s_y	”	month		ywhen	г.

### Метрологические характеристики

(заполняются при наличии соответствующих требований
в нормативном документе по поверке)

Поверитель				pover
		подпись		инициалы, фамилия

“	d1s_y	”	month		ywhen	г.

ФБУ «Тюменский ЦСМ» осуществляет деятельность по поверке средств измерений.
Аттестат аккредитации № 006 действителен до 31.12.2015 г.
625027, г. Тюмень, ул. Минская, д. 88. Тел. (3452) 20-62-95, факс 28-00-84, 20-45-23.
628620, г.Нижневартовск, ул.Пермская, д.12. Тел. (3466) 45-55-90, факс (3466) 45-96-42.

Протокол №____________
поверки преобразователя давления

Тип:	pribor
Заводской №	serial
Класс точности:	klass
Пределы измерения: ( srange_min - srange_max) unit
Принадлежит:	owner
Результаты измерений

Поверяемое значение измеряемой величины, unit	Расчетное значение выходного сигнала, мА	Действительное значение выходного сигнала		Погрешность, %		Вариация, %
		Прямой ход	Обратный ход	Прямой ход	Обратный ход
tabl11	tabl12	tabl13	tabl14	tabl15	tabl16	tabl17
tabl21	tabl22	tabl23	tabl24	tabl25	tabl26	tabl27
tabl31	tabl32	tabl33	tabl34	tabl35	tabl36	tabl37
tabl41	tabl42	tabl43	tabl44	tabl45	tabl46	tabl47
tabl51	tabl52	tabl53	tabl54	tabl55	tabl56	tabl57
tabl61	tabl62	tabl63	tabl64	tabl65	tabl66	tabl67

Предел доп. погрешности:	±klass%
Наибольшая погрешность:	ma-xd%

Предел доп. вариации:	klass%
Наибольшая вариация:	m-axv%

Поверитель:	_____________ pover

Дата поверки: d1s_y month ywhen г.