ФГУ Тюменский центр стандартизации, метрологии и сертификации / НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ОТДЕЛ МЕТРОЛОГИИ / СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ №____
					Действительно до:
					DAY MONTH			2010 г.

Средство измерений:					термопреобразователь сопротивления
	Наименование, тип средства измерения / ТСП Pt 100 класс 'A' с преобразователем измерительным IPTYPE
	MIN÷MAX °С Iвых 4 ÷ 20 мА
	KLEIMO
	Серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)
Заводской номер (номера)					SNTSP; SNIP
принадлежащее					OWNER
					наименование юридического (физического) лица, ИНН

поверено в соответствии с					МИ 2889-2004
		наименование и номер документа, на методику поверки / ГОСТ Р 8.624-2006; ГОСТ Р 8.625-2006
	при следующих значениях влияющих факторов:					t воздуха=TVOS °С
	приводят перечень влияющих / атм. давление ATMPRESS кПа.; влажность VLAGA%
	факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений / и на основании результатов первичной (периодической) поверки соответствует описанию типа и признано годным к применению с погрешностью ±0,2 °С
Поверительное клеймо
		Начальник отдела					А. С. Кобзарь
должность руководителя подразделения					(подпись)		(инициалы, фамилия)
		Поверитель					О. П. Голуб
					(подпись)		(инициалы, фамилия)
“			DAY	”	MONTH			2009 г.

Метрологические характеристики / (заполняются при наличии соответствующих требований / в нормативном документе по поверке) / Эталон: калибратор температуры АТС-156В зав.№ 554001-00877 в комплекте с внешним платиновым термопреобразователем сопротивления углового типа STS100 A901 зав.№ 554488-02 фирмы AMETEK Denmark A/S, Дания. / Пределы допускаемых погрешности / абсолютная по каналу измерения температуры с платиновым ТС углового типа ±0,04°С / относительная по каналу измерения сопротивления ±(0,005% от показ.+ 0,005% от верхнего предела диапазона) / относительная по каналу измерения тока ± (0,010% от показания + 0,015% от верхнего предела диапазона) / дата следующей поверки 19 июля 2009 г. / R0 = RNULL Ом / R100 = RSTO Ом / R0 ном = 100,000 Ом / R100 ном = 138,506 Ом
	Начальник отдела
	должность руководителя подразделения

	Поверитель

		“	DAY	”	MONTH	2009 г.

Протокол №

поверки термопреобразователей сопротивления платиновых с унифицированным выходным сигналом модели 65-IPTYPE

Тип термопреобразователя:	Pt 100
Заводской №	SNTSP
Тип преобразователя измерительного:	IPTYPE
Заводской №	SNIP
Принадлежит:	OWNER
Место проведения поверки: лаборатория "ИМС-Нижневартовск"
Результаты измерений

Поверяемая точка, °C	Действительное значение температуры, °C	выходной сигнал, мА	Значение измеряемой температуры, °C	Абсолютная погрешность, °C
TABL11	TABL12	TABL13	TABL14	TABL15
TABL21	TABL22	TABL23	TABL24	TABL25
TABL31	TABL32	TABL33	TABL34	TABL35
TABL41	TABL42	TABL43	TABL44	TABL45
TABL51	TABL52	TABL53	TABL54	TABL55
TABL61	TABL62	TABL63	TABL64	TABL65

Основная допустимая погрешность: ±0,2 °C

Поверитель:	_____________ POVER

Дата поверки: DAY MONTH 2009 г.